## V6_计算模板
V6 光伏储能系统计算模板
说明: 请在Excel中打开此文件并启用公式计算
=== 参数配置 ===
参数名称 | 值 | 单位 | 说明
PV单片功率 | 440 | W | JA Solar JAM54D40-440/LB
年发电系数(TAS) | 1277 | kWh/kW/年 | 塔斯马尼亚
年用电量(TAS) | 10148 | kWh/年 | 塔斯马尼亚
DOD | 0.9 | - | 放电深度
RTE | 0.95 | - | 往返效率
总效率 | 0.855 | - | #NAME?
aSurplus | 0.7 | - | A方案光伏剩余系数
bSurplus | 0.55 | - | B方案光伏剩余系数
PV单价 | 540 | $/kW | 方案A线性定价
逆变器单价 | 280 | $/kW | 方案A线性定价
电池单价 | 865 | $/kWh | 方案A线性定价
GST税率 | 0.1 | - | 10%
STC单价 | 39 | $ | 每个STC
区域系数(TAS) | 1.382 | - | 塔斯马尼亚
Deeming年数 | 5 | 年 | 2025-2030
=== 输入区 ===
项目 | 值 | 单位
PV容量 | 13.2 | kW | ← 请修改此值
逆变器容量 | 10 | kW | ← 请修改此值
=== Step 1: 日均能量计算 ===
计算项 | 公式 | 结果 | 单位
日均用电量 | #NAME? | 27.8 | kWh/天
日均发电量 | #NAME? | 46.19 | kWh/天
=== Step 2: 逐小时计算 ===
小时 | 发电比例 | 用电比例 | 逐小时发电 | 逐小时用电 | 光伏剩余 | 用电缺口
0 | 0 | 0.0238 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66
1 | 0 | 0.0221 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61
2 | 0 | 0.0205 | 0 | 0.57 | 0 | 0.57
3 | 0 | 0.0193 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54
4 | 0 | 0.0189 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53
5 | 0 | 0.0205 | 0 | 0.57 | 0 | 0.57
6 | 0.02 | 0.0267 | 0.92 | 0.74 | 0.18 | 0
7 | 0.06 | 0.0357 | 2.77 | 0.99 | 1.78 | 0
8 | 0.1 | 0.0402 | 4.62 | 1.12 | 3.5 | 0
9 | 0.13 | 0.0398 | 6 | 1.11 | 4.9 | 0
10 | 0.14 | 0.039 | 6.47 | 1.08 | 5.38 | 0
11 | 0.15 | 0.0398 | 6.93 | 1.11 | 5.82 | 0
12 | 0.15 | 0.0414 | 6.93 | 1.15 | 5.78 | 0
13 | 0.14 | 0.0422 | 6.47 | 1.17 | 5.29 | 0
14 | 0.12 | 0.0426 | 5.54 | 1.18 | 4.36 | 0
15 | 0.08 | 0.043 | 3.7 | 1.2 | 2.5 | 0
16 | 0.04 | 0.0471 | 1.85 | 1.31 | 0.54 | 0
17 | 0.01 | 0.0586 | 0.46 | 1.63 | 0 | 1.17
18 | 0 | 0.0614 | 0 | 1.71 | 0 | 1.71
19 | 0 | 0.0586 | 0 | 1.63 | 0 | 1.63
20 | 0 | 0.052 | 0 | 1.45 | 0 | 1.45
21 | 0 | 0.0455 | 0 | 1.27 | 0 | 1.27
22 | 0 | 0.0373 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
23 | 0 | 0.0295 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82
合计 | 1 | 1 | 46.19 | 27.8 | 40.03 | 12.55
=== Step 3: 能量汇总 ===
计算项 | 公式 | 结果 | 单位
晚高峰用电(17-20点) | =SUM(17:20点用电) | 6.41 | kWh
整夜用电(17-次日6点) | =SUM(17-23点)+SUM(0-6点) | 11.16 | kWh
光伏剩余总量 | #NAME? | 40.03 | kWh
=== Step 4: 电池容量计算 ===
方案 | 计算项 | 公式 | 结果 | 单位
方案A(高端型) | 整夜用电 |  | 11.16 | kWh
| 0.7×光伏剩余 | =0.7×40.03 | 28.02 | kWh
| 目标能量 | =MAX(11.16 | 28.02) | 28.02 | kWh
| 电池容量(计算) | 32.7719 | 32.77 | kWh
| 电池容量(标准化) |  | 30 | kWh
方案B(平衡型) | 晚高峰用电 |  | 6.41 | kWh
| 0.55×光伏剩余 | =0.55×40.03 | 22.02 | kWh
| 目标能量 | =MAX(6.41 | 22.02) | 22.02 | kWh
| 电池容量(计算) | 25.7544 | 25.75 | kWh
| 电池容量(标准化) |  | 25 | kWh
方案C(经济型) | 晚高峰用电 |  | 6.41 | kWh
| 目标能量 |  | 6.41 | kWh
| 电池容量(计算) | 7.4971 | 7.5 | kWh
| 电池容量(标准化) |  | 9.6 | kWh
=== Step 5: 成本计算 (方案A线性定价) ===
方案 | 计算项 | 公式 | 结果 | 单位
方案A(高端型) | PV成本 | =13.2×540 | 7128 | $
| 逆变器成本 | =10×280 | 2800 | $
| 电池成本 | =30×865 | 25950 | $
| 不含税不含补贴 | 35878 | 35878 | $
| STC数量 | =13.2×1.382×5 | 91.21 | 个
| 补贴金额 | =91.21×39 | 3557 | $
| 含税含补贴 | =(35878-3557)×1.1 | 35553 | $
方案B(平衡型) | PV成本 | =13.2×540 | 7128 | $
| 逆变器成本 | =10×280 | 2800 | $
| 电池成本 | =25×865 | 21625 | $
| 不含税不含补贴 | 31553 | 31553 | $
| STC数量 | =13.2×1.382×5 | 91.21 | 个
| 补贴金额 | =91.21×39 | 3557 | $
| 含税含补贴 | =(31553-3557)×1.1 | 30796 | $
方案C(经济型) | PV成本 | =13.2×540 | 7128 | $
| 逆变器成本 | =10×280 | 2800 | $
| 电池成本 | =9.6×865 | 8304 | $
| 不含税不含补贴 | 18232 | 18232 | $
| STC数量 | =13.2×1.382×5 | 91.21 | 个
| 补贴金额 | =91.21×39 | 3557 | $
| 含税含补贴 | =(18232-3557)×1.1 | 16143 | $
=== 结果汇总 ===
项目 | 方案A(高端型) | 方案B(平衡型) | 方案C(经济型)
PV容量(kW) | 13.2 | 13.2 | 13.2
逆变器(kW) | 10 | 10 | 10
电池(kWh) | 30 | 25 | 9.6
不含税不含补贴($) | 35878 | 31553 | 18232
补贴金额($) | 3557 | 3557 | 3557
含税含补贴($) | 35553 | 30796 | 16143